## Plan1
Data | Alimentadores | Barras | Cargas | P (MW) | Q (MW) | Nº Interconexões | Nº Chaves Manobráveis | Perdas Iniciais (MW) | Perdas I (%) | Perdas Finais (MW) | Perdas F (%) | Nº F.P. | delta P (MW) | Horas/ano | Re | C | I | Ru | ajuste pela ST dP (MW) | energia Fc=0.3 (MWh/ano) | MWh/ano | R$/MWh | R$/ano | N° manobras | NAS | NFS
2014-07-01 | SLAU07 e SLAU22 | 816 | 316 | 11.06 | 3.59 | 4 | 60 | 0.35889 | 3.245% | 0.30769 | 2.782% | 532 | 0.051202 | 8760 | 100% | 0% | 0% | 0% | #REF! | 134.5582 | #REF! | 150 | 20183.7298 | 8 | EQ40943' 'EQ42972' 'EQ307633' 'EQ307632' | 'EQ41312' 'EQ42116' 'EQ42524' 'EQ42304'
2014-07-01 | SLAU21 e SLAU23 | 736 | 276 | 9.94 | 2.77 | 3 | 74 | 0.058355 | 0.5871% | 0.049601 | 0.499% | 252 | 0.0087543 | 8760 | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 23.0062 |  | 150 | 3450.9308 | 4 | 'EQ42076' 'EQ41675' | 'EQ42448' 'EQ41677'
2014-07-01 | SLAD203 e SLAD214 | 2364 | 962 | 8.47 | 2.28 | 10 | 148 | 0.216 | 2.55% | 0.2 | 2.361% | 3926 | 0.015995 | 8760 | 100% | 0% | 0% | 0% | #REF! | 42.0352 |  | 150 | 6305.2843 | 4 | EQ43612' 'EQ41181' | EQ43610' 'EQ12550'
Note on A2: c055896: Nova modelagem de carga, contemplando o reativo