## comp
|  | Antes da reconfiguração | [5 empty] | Após a reconfiguração
|  | Energia Inj. Simulada (kWh/mês) | Energia Reativa Sim. (kVAr/mês) | FP Alim. | Energia Inj. Usinas (kWh/mês) | Energia Rea. Usinas (kVAr/mês) | PerdasTotais (kWh/mês) | Energia Simulada(kWh) | Energia Reativa Sim. (kVAr/mês) | FP Alim. | Verif | Energia Inj. Usinas (kWh/mês) | Energia Rea. Usinas (kVAr/mês) | PerdasTotais (kWh/mês) | Aumento Perdas (MWh/mês) | Aumento Perdas GWh/ano
| Soma | 114528447.5327 | 35003266.7389 |  |  |  | 7482532.7242 | 114342832.7301 | 34793821.3114 |  |  | 1995823.8344 |  | 7265380.0826 | -217.1526 | -2.6058
Alim | Regional | Energia Inj. Simulada (kWh/mês) | Energia Reativa Sim. (kVAr/mês) | FP Alim. | Energia Inj. Usina (kWh/mês) | Energia Rea. Usinas (kVAr/mês) | P. Energia (kWh/mês) | Energia Inj. Simulada (kWh/mês) | Energia Reativa Sim. (kVAr/mês) | FP Alim. | Verif | Energia Inj. Usina (kWh/mês) | Energia Rea. Usinas (kVAr/mês) | P. Energia (kWh/mês) | Aumento/Red(-) Perdas (kWh/mês) | Aumento/Red Perdas (GWh/ano)
ACSU106 | Alim | 10198128.5313 | 3861539.908 | 0.9352 | 0 | 0 | 434688.1032 | 10196606.8237 | 3860161.6074 | 0.93523 | 1521.7076 | 0 | 0 | 433142.0679 | -1546.0353 | -556.5727
ALSD204 | Alim | 855275.1337 | 290008.3511 | 0.94704 | 0 | 0 | 60190.724 | 853794.9853 | 289062.6573 | 0.94719 | 1480.1484 | 0 | 0 | 58358.9412 | -1831.7828 | -659.4418
AMN06 | Alim | 1838436.0663 | 568381.4516 | 0.95538 | 0 | 0 | 112526.1146 | 1832045.0607 | 564053.6726 | 0.95573 | 6391.0056 | 0 | 0 | 105494.6684 | -7031.4462 | -2531.3206
AOR04 | Alim | 1229530.1387 | 209025.4973 | 0.98586 | 0 | 0 | 83508.2103 | 1228164.0487 | 207994.7314 | 0.98596 | 1366.09 | 0 | 0 | 82030.1848 | -1478.0255 | -532.0892
AXAU10 | Alim | 2851011.2591 | 1190820.5465 | 0.92274 | 0 | 0 | 106744.5276 | 2849720.6535 | 1189461.493 | 0.92284 | 1290.6056 | 0 | 0 | 105337.2334 | -1407.2942 | -506.6259
BDPD04 | Alim | 1476600.6515 | 744161.5003 | 0.893 | 744000 | 0 | 88853.0105 | 1474632.1138 | 742514.6482 | 0.89316 | 1968.5377 | 744000 | 0 | 85923.1913 | -2929.8192 | -1054.7349
BETT317 | Alim | 1975692.4961 | 856286.666 | 0.91753 | 0 | 0 | 116593.1322 | 1974371.7584 | 854747.5815 | 0.91769 | 1320.7377 | 0 | 0 | 115143.2442 | -1449.888 | -521.9597
BHGT19 | Alim | 2037473.1483 | 668819.4894 | 0.95012 | 0 | 0 | 68650.0679 | 2035914.1425 | 665253.2001 | 0.95054 | 1559.0058 | 0 | 0 | 67072.8075 | -1577.2604 | -567.8137
BHHR10 | Alim | 1665199.9344 | 512453.6064 | 0.95577 | 0 | 0 | 63932.3969 | 1663469.0184 | 509381.6393 | 0.95617 | 1730.916 | 0 | 0 | 62093.3838 | -1839.0131 | -662.0447
BHMR09 | Alim | 3083023.0958 | 1281447.2609 | 0.92341 | 0 | 0 | 155000.7486 | 3076798.2342 | 1271666.4585 | 0.92418 | 6224.8616 | 0 | 0 | 147385.3398 | -7615.4088 | -2741.5472
BHPM25 | Alim | 2649314.9523 | 1145623.7922 | 0.91786 | 0 | 0 | 123803.1792 | 2644849.0453 | 1135951.2804 | 0.91884 | 4465.907 | 0 | 0 | 118746.6218 | -5056.5574 | -1820.3607
BHSN03 | Alim | 1908942.9147 | 607692.1681 | 0.95288 | 0 | 0 | 75137.6416 | 1907750.4104 | 606018.8483 | 0.95307 | 1192.5043 | 0 | 0 | 73810.4293 | -1327.2123 | -477.7964
BIIU05 | Alim | 844196.861 | 356327.9195 | 0.92129 | 0 | 0 | 32003.5081 | 841400.8701 | 355019.2854 | 0.92134 | 2795.9909 | 0 | 0 | 29028.8477 | -2974.6604 | -1070.8777
CGAU10 | Alim | 2291403.7011 | 918123.1819 | 0.92826 | 0 | 0 | 89348.24 | 2289002.175 | 915200.1314 | 0.92853 | 2401.5261 | 0 | 0 | 86326.7601 | -3021.4799 | -1087.7328
COJ08 | Alim | 722826.3377 | 300379.7298 | 0.92344 | 0 | 0 | 28264.9005 | 720421.372 | 298278.7687 | 0.92394 | 2404.9657 | 0 | 0 | 25422.2272 | -2842.6733 | -1023.3624
COJ09 | Alim | 673455.3802 | 130098.2906 | 0.98185 | 0 | 0 | 89164.1045 | 671413.6037 | 128593.293 | 0.98215 | 2041.7765 | 0 | 0 | 86536.5866 | -2627.5179 | -945.9064
DVLU13 | Alim | 1990934.5868 | 869721.7295 | 0.91638 | 0 | 0 | 58540.8412 | 1988282.6581 | 865422.7752 | 0.91691 | 2651.9287 | 0 | 0 | 55871.5416 | -2669.2996 | -960.9479
ESR15 | Alim | 1691068.9504 | 819762.1525 | 0.89985 | 130196.6187 | -23264.0752 | 187365.6497 | 1679504.4702 | 791482.7214 | 0.90458 | 11564.4802 | 129912.4983 | -28059.0085 | 171243.8941 | -16121.7556 | -5803.832
FRUU14 | Alim | 2151485.7362 | 745442.6296 | 0.94489 | 0 | 0 | 361654.579 | 2150376.4207 | 742251.0983 | 0.94527 | 1109.3155 | 0 | 0 | 358470.57 | -3184.009 | -1146.2432
IIGU118 | Alim | 1349556.2749 | 501681.9148 | 0.93733 | 0 | 0 | 84609.7364 | 1348698.8409 | 502459.4856 | 0.93708 | 857.434 | 0 | 0 | 83500.0726 | -1109.6638 | -399.479
IIIU12 | Alim | 1249690.2875 | 118756.2111 | 0.99552 | 0 | 0 | 166994.4303 | 1245480.3057 | 116554.1349 | 0.99565 | 4209.9818 | 0 | 0 | 163436.9619 | -3557.4684 | -1280.6886
INPD215 | Alim | 1589911.381 | 184758.4358 | 0.99332 | 0 | 0 | 171361.2798 | 1589436.8345 | 182827.3994 | 0.99345 | 474.5465 | 0 | 0 | 170264.639 | -1096.6408 | -394.7907
IRO17 | Alim | 1812445.4718 | 339861.9403 | 0.98287 | 0 | 0 | 159297.7847 | 1808206.8106 | 333852.2127 | 0.98338 | 4238.6612 | 0 | 0 | 155251.2639 | -4046.5208 | -1456.7475
JFAO803 | Alim | 2804289.3838 | -145974.0568 | 0.99865 | 501641.8 | 0 | 278969.1421 | 2808187.4198 | -149155.5647 | 0.99859 | -3898.036 | 501641.8 | 0 | 275931.5903 | -3037.5518 | -1093.5186
JPIU11 | Alim | 1254057.001 | -99307.7044 | 0.99688 | 0 | 0 | 147209.8047 | 1251346.0643 | -100661.7245 | 0.99678 | 2710.9367 | 0 | 0 | 144137.5817 | -3072.223 | -1106.0003
LFAD204 | Alim | 1344160.132 | 192083.8782 | 0.98994 | 0 | 0 | 132212.9008 | 1343176.6976 | 191894.4421 | 0.98995 | 983.4344 | 0 | 0 | 131003.9351 | -1208.9657 | -435.2277
MAGC513 | Alim | 1488790.9203 | 390532.4613 | 0.96727 | 0 | 0 | 41164.278 | 1484396.5228 | 382241.3553 | 0.96841 | 4394.3975 | 0 | 0 | 36762.2009 | -4402.0771 | -1584.7478
MCDD206 | Alim | 1486261.7941 | 567111.83 | 0.9343 | 0 | 0 | 154586.6578 | 1480324.1856 | 561771.6238 | 0.93494 | 5937.6085 | 0 | 0 | 147302.168 | -7284.4898 | -2622.4163
MCLD203 | Alim | 3344758.5598 | 1222572.6129 | 0.93922 | 0 | 0 | 190840.8049 | 3344758.2039 | 1222626.155 | 0.93922 | 0.3559 | 0 | 0 | 190838.5274 | -2.2775 | -0.8199
MCLU14 | Alim | 2123657.4766 | 939517.3456 | 0.9145 | 0 | 0 | 91571.895 | 2118061.6569 | 935264.5629 | 0.91479 | 5595.8197 | 0 | 0 | 85736.2714 | -5835.6236 | -2100.8245
MDH08 | Alim | 2538145.2659 | 902100.4706 | 0.94226 | 0 | 0 | 158963.0707 | 2535377.3067 | 898284.9301 | 0.94259 | 2767.9592 | 0 | 0 | 155732.4428 | -3230.6279 | -1163.026
MIB15 | Alim | 300537.3872 | -89186.9262 | 0.95868 | 321300 | 0 | 109983.0973 | 297920.8159 | -89797.2048 | 0.95745 | 2616.5713 | 321300 | 0 | 107702.336 | -2280.7613 | -821.0741
MNM08 | Alim | 779206.0092 | 242227.4937 | 0.95492 | 0 | 0 | 33259.5485 | 776744.4714 | 241426.4047 | 0.95494 | 2461.5378 | 0 | 0 | 30459.8236 | -2799.7249 | -1007.901
MRND218 | Alim | 1773808.9174 | 560304.3559 | 0.95356 | 0 | 0 | 78326.6079 | 1772043.7744 | 557641.6032 | 0.95388 | 1765.143 | 0 | 0 | 76411.0305 | -1915.5774 | -689.6079
MUT15 | Alim | 1343723.2419 | 160040.7232 | 0.99298 | 0 | 0 | 119650.5195 | 1342024.2592 | 157195.923 | 0.99321 | 1698.9827 | 0 | 0 | 116793.3012 | -2857.2183 | -1028.5986
NLAE713 | Alim | 2388739.8178 | 1003887.6581 | 0.9219 | 0 | 0 | 134175.3573 | 2387148.1099 | 1001939.7565 | 0.92207 | 1591.7079 | 0 | 0 | 132322.1965 | -1853.1608 | -667.1379
NOG03 | Alim | 2299807.0274 | 986738.1066 | 0.91898 | 0 | 0 | 81093.5687 | 2298817.7275 | 986226.6024 | 0.919 | 989.2999 | 0 | 0 | 80012.4596 | -1081.1091 | -389.1993
NVSU22 | Alim | 1942639.7228 | 684495.3501 | 0.94316 | 0 | 0 | 103248.7558 | 1941296.6666 | 683061.9034 | 0.94331 | 1343.0562 | 0 | 0 | 101609.5354 | -1639.2204 | -590.1193
PEB06 | Alim | 1332064.747 | 379845.4173 | 0.96167 | 0 | 0 | 109958.4544 | 1331935.6557 | 379537.9692 | 0.96172 | 129.0913 | 0 | 0 | 109770.2825 | -188.1719 | -67.7419
PMSU15 | Alim | 2606189.3997 | 1112409.2921 | 0.91972 | 0 | 0 | 110246.3768 | 2602835.0953 | 1109996.8747 | 0.91985 | 3354.3044 | 0 | 0 | 106347.1353 | -3899.2415 | -1403.7269
PPS10 | Alim | 1366743.7542 | 353453.4337 | 0.96815 | 0 | 0 | 128903.0788 | 1366682.387 | 351843.4602 | 0.96842 | 61.3672 | 0 | 0 | 126532.7064 | -2370.3724 | -853.3341
PRRU09 | Alim | 1381523.3306 | 172609.7028 | 0.99229 | 0 | 0 | 50767.7814 | 1379928.3413 | 169730.2596 | 0.99252 | 1594.9893 | 0 | 0 | 48650.4827 | -2117.2987 | -762.2275
PSOU07 | Alim | 2029064.8269 | 887119.2702 | 0.91626 | 0 | 0 | 88352.7235 | 2026624.8913 | 885511.989 | 0.91635 | 2439.9356 | 0 | 0 | 85771.2041 | -2581.5194 | -929.347
PTC12 | Alim | 2069800.9905 | -151859.0315 | 0.99732 | 0 | 0 | 208686.2745 | 2066342.2729 | -153795.7003 | 0.99724 | 3458.7176 | 0 | 0 | 205266.6223 | -3419.6522 | -1231.0748
RBST335 | Alim | 1834936.3538 | 571904.7438 | 0.9547 | 0 | 0 | 87572.8159 | 1832979.4488 | 569541.9608 | 0.95496 | 1956.905 | 0 | 0 | 85574.5663 | -1998.2496 | -719.3699
SDEU15 | Alim | 1188176.3063 | 38890.8728 | 0.99946 | 0 | 0 | 158302.334 | 1179739.4183 | 31547.4395 | 0.99964 | 8436.888 | 0 | 0 | 152608.065 | -5694.269 | -2049.9368
SFIQ410 | Alim | 1669935.1102 | 523246.54 | 0.95425 | 0 | 0 | 135204.015 | 1664784.3093 | 517084.4748 | 0.95499 | 5150.8009 | 0 | 0 | 129131.2124 | -6072.8026 | -2186.2089
SLAT309 | Alim | 4208557.1029 | 1756291.4914 | 0.92286 | 0 | 0 | 209218.9053 | 4203745.0084 | 1749893.789 | 0.92321 | 4812.0945 | 0 | 0 | 204000.9022 | -5218.0031 | -1878.4811
SLAU04 | Alim | 1850866.4929 | 723509.4133 | 0.93137 | 0 | 0 | 82694.3004 | 1841887.9746 | 712204.4216 | 0.9327 | 8978.5183 | 0 | 0 | 71544.006 | -11150.2944 | -4014.106
SLN04 | Alim | 1507483.2904 | 311932.8187 | 0.97926 | 0 | 0 | 133968.8192 | 1498650.9426 | 310289.4187 | 0.97923 | 8832.3478 | 0 | 0 | 124592.453 | -9376.3662 | -3375.4918
SND04 | Alim | 3711076.2748 | 942417.097 | 0.96924 | 0 | 0 | 212105.5342 | 3709713.9079 | 939657.7669 | 0.96939 | 1362.3669 | 0 | 0 | 210014.2756 | -2091.2586 | -752.8531
SQNU06 | Alim | 1300601.5357 | -4537.0444 | 0.99999 | 298969.5361 | 0 | 174424.8955 | 1299103.0766 | -5201.3404 | 0.99999 | 1498.4591 | 298969.5361 | 0 | 172717.379 | -1707.5165 | -614.7059
SRS10 | Alim | 2147637.2539 | 474390.1103 | 0.97646 | 0 | 0 | 280858.652 | 2118915.3677 | 453664.7237 | 0.97784 | 28721.8862 | 0 | 0 | 251602.9026 | -29255.7494 | -10532.0698
SSP06 | Alim | 1862838.1155 | 799407.394 | 0.91896 | 0 | 0 | 69587.0206 | 1861153.2256 | 798225.2144 | 0.91904 | 1684.8899 | 0 | 0 | 69006.1238 | -580.8968 | -209.1228
TCSD210 | Alim | 1786128.3376 | 779539.4017 | 0.91651 | 0 | 0 | 195984.7574 | 1784682.1693 | 777919.7524 | 0.9167 | 1446.1683 | 0 | 0 | 194186.003 | -1798.7544 | -647.5516
UHQM06 | Alim | 1044980.7445 | -463746.8915 | 0.91404 | 0 | 0 | 38306.2634 | 1044377.2575 | -465099.6442 | 0.91351 | 603.487 | 0 | 0 | 37842.2775 | -463.9859 | -167.0349
UHSG27 | Alim | 666695.8677 | 191310.7512 | 0.96121 | 0 | 0 | 80746.8135 | 665330.992 | 190234.5246 | 0.96147 | 1364.8757 | 0 | 0 | 78468.1351 | -2278.6784 | -820.3242
VCS11 | Alim | 2306572.1713 | 752973.4622 | 0.95063 | 0 | 0 | 109025.4639 | 2304446.2032 | 749665.799 | 0.95095 | 2125.9681 | 0 | 0 | 106400.5511 | -2624.9128 | -944.9686
VZPU08 | Alim | 1308389.5783 | 113840.5218 | 0.99624 | 0 | 0 | 44128.5247 | 1307010.2459 | 113198.2658 | 0.99627 | 1379.3324 | 0 | 0 | 42705.9182 | -1422.6065 | -512.1383
ADOD03 | SE | 1445206.1334 | 392657.8192 | 0.96502 | 628588.1 | 0 | 196161.8386 | 1433195.6811 | 380026.3816 | 0.9666 | 12010.4523 | 628588.1 | 0 | 178015.6655 | -18146.1731 | -6532.6223
AXAU03 | SE | 17446397.9504 | 5637697.3504 | 0.95155 | 0 | 0 | 971150.9882 | 17444288.6731 | 5634590.7561 | 0.95159 | 2109.2773 | 0 | 0 | 968750.0182 | -2400.97 | -864.3492
BETT305 | SE | 18478353.1586 | 8190866.5438 | 0.91421 | 589376.2549 | 0 | 1058504.186 | 18476811.0221 | 8188941.8955 | 0.91423 | 1542.1365 | 589376.2549 | 0 | 1056613.4792 | -1890.7068 | -680.6544
CICM01 | SE | 21132162.7602 | 8554550.891 | 0.92693 | 0 | 0 | 395079.2055 | 21126255.3309 | 8546316.876 | 0.92702 | 5907.4293 | 0 | 0 | 389199.0236 | -5880.1819 | -2116.8655
ENC07 | SE | 5051443.3954 | 1408172.5222 | 0.96327 | 652035.5107 | 0 | 668467.0812 | 5050802.6383 | 1404894.1234 | 0.96342 | 640.7571 | 652035.5107 | 0 | 665335.0611 | -3132.0201 | -1127.5272
ITMU05 | SE | 8415132.5575 | 2391168.3081 | 0.96192 | 0 | 0 | 595716.6615 | 8410292.8944 | 2386620.1171 | 0.96202 | 4839.6631 | 0 | 0 | 590393.52 | -5323.1415 | -1916.3309
JFAU07 | SE | 22887627.9234 | 5252645.7285 | 0.97466 | 0 | 0 | 1044281.0689 | 22883926.8682 | 5249499.4006 | 0.97468 | 3701.0552 | 0 | 0 | 1040763.2486 | -3517.8203 | -1266.4153
LPTU01 | SE | 10089953.7831 | 3411486.3656 | 0.94732 | 0 | 0 | 363050.2674 | 10087515.4371 | 3410455.4136 | 0.94732 | 2438.346 | 0 | 0 | 359926.4493 | -3123.8181 | -1124.5745
MAL08 | SE | 7603527.5073 | 2598571.6377 | 0.94626 | 0 | 0 | 329724.5427 | 7602417.1503 | 2598159.6402 | 0.94627 | 1110.357 | 0 | 0 | 328932.2264 | -792.3163 | -285.2339
MDH06 | SE | 10059418.9406 | 4508092.5236 | 0.91255 | 322372.1273 | -950.1991 | 755820.5239 | 10056654.69 | 4511117.6757 | 0.91241 | 2764.2506 | 322372.1273 | -4567.0885 | 749919.0178 | -5901.5061 | -2124.5422
MOO06 | SE | 7863599.3824 | 1689951.8423 | 0.97768 | 0 | 0 | 437507.3128 | 7848388.1432 | 1669799.1323 | 0.97811 | 15211.2392 | 0 | 0 | 421184.7459 | -16322.5669 | -5876.1241
NLAU06 | SE | 7791843.3974 | 3077373.9832 | 0.93009 | 0 | 0 | 411505.0147 | 7788345.4537 | 3073831.8773 | 0.93018 | 3497.9437 | 0 | 0 | 407481.8505 | -4023.1642 | -1448.3391
NOG02 | SE | 12713564.79 | 5296370.2753 | 0.9231 | 0 | 0 | 604751.6478 | 12710081.584 | 5288729.0086 | 0.92326 | 3483.206 | 0 | 0 | 604404.0869 | -347.5609 | -125.1219
OUF05 | SE | 4505823.2111 | 1578239.3818 | 0.94378 | 0 | 0 | 266637.8593 | 4504678.5919 | 1577399.8563 | 0.94381 | 1144.6192 | 0 | 0 | 265052.8742 | -1584.9851 | -570.5946
PRRU07 | SE | 10865237.243 | 2408633.2201 | 0.9763 | 0 | 0 | 601869.1249 | 10862758.5653 | 2403606.8407 | 0.97638 | 2478.6777 | 0 | 0 | 599362.3898 | -2506.7351 | -902.4246
PTUU02 | SE | 16941030.6516 | 5981098.452 | 0.94296 | 915604.8965 | 0 | 827553.2651 | 16924693.2451 | 5969099.6976 | 0.94307 | 16337.4065 | 915604.8965 | 0 | 808175.4508 | -19377.8143 | -6976.0131
SLUU10 | SE | 6976909.5334 | 2418703.4124 | 0.94483 | 0 | 0 | 317419.2995 | 6976426.4609 | 2417665.0563 | 0.94487 | 483.0725 | 0 | 0 | 316848.6188 | -570.6807 | -205.4451
SRS02 | SE | 9244997.5199 | 3254890.7182 | 0.94325 | 811015.6354 | 0 | 599144.6914 | 9235137.8233 | 3248669.0504 | 0.94334 | 9859.6966 | 811015.6354 | 0 | 589482.9506 | -9661.7408 | -3478.2267
AXAU03_m2 | SE | 18122043.8646 | 5978367.4823 | 0.94966 | 0 | 0 | 1027061.9194 | 18119149.478 | 5972651.3831 | 0.94973 | 2894.3866 | 0 | 0 | 1023442.5222 | -3619.3972 | -1302.983
LBD01_m2 | SE | 1551470.5516 | -407004.4382 | 0.96727 | 2524600.5199 | 0 | 658447.5762 | 1557314.982 | -407436.5294 | 0.96744 | -5844.4304 | 2524600.5199 | 0 | 634050.9232 | -24396.653 | -8782.7951
NOG02_m2 | SE | 12709730.8129 | 5288609.0368 | 0.92326 | 0 | 0 | 600595.6863 | 12490192.9302 | 5205428.4053 | 0.92305 | 219537.8827 | 0 | 0 | 587755.8962 | -12839.7901 | -4622.3244
TOTU03_m2 | SE | 15286727.3539 | 5378010.5791 | 0.94333 | 0 | 0 | 940995.5626 | 15285391.7241 | 5370709.5647 | 0.94346 | 1335.6298 | 0 | 0 | 935376.8111 | -5618.7515 | -2022.7505
CAX01 | SE | 5092667.4609 | 1676421.0087 | 0.94986 | 1586976.6041 | 0 | 608119.4316 | 5093473.9599 | 1674828.9186 | 0.94996 | -806.499 | 1586976.6041 | 0 | 605089.5258 | -3029.9058 | -1090.7661
TOTU03 | SE | 15288773.5518 | 5380381.1736 | 0.94329 | 0 | 0 | 943565.8116 | 15289480.888 | 5377822.3578 | 0.94335 | -707.3362 | 0 | 0 | 941402.0435 | -2163.7681 | -778.9565
PSAU13 | Alim | 2204889.3003 | 852298.7307 | 0.93274 | 0 | 0 | 137704.0563 | 2197018.7293 | 854428.4781 | 0.932 | 7870.571 | 0 | 0 | 131244.8505 | -6459.2058 | -2325.3141
CETU04 | SE | 5211119.4722 | 1695395.5308 | 0.95094 | 0 | 0 | 236957.5369 | 5203269.565 | 1685621.1761 | 0.95133 | 7849.9072 | 0 | 0 | 224710.2502 | -12247.2867 | -4409.0232
IIGD210 | SE | 14821168.8592 | 5643654.4013 | 0.93454 | 0 | 0 | 513850.2428 | 14816942.4455 | 5636785.3768 | 0.93465 | 4226.4137 | 0 | 0 | 509475.2322 | -4375.0106 | -1575.0038
BRDD205 | SE | 4753285.1357 | 1198464.5019 | 0.96965 | 0 | 0 | 411633.5269 | 4747433.16 | 1186635.8722 | 0.97015 | 5851.9757 | 0 | 0 | 405220.8842 | -6412.6427 | -2308.5514
LBD01 | SE | 2773396.5401 | 372200.1648 | 0.99111 | 2524600.5199 | 0 | 441405.9347 | 2770541.0292 | 370382.2958 | 0.99118 | 2855.5109 | 2524600.5199 | 0 | 438377.7311 | -3028.2036 | -1090.1533
ORPU06 | SE | 5761904.5782 | 1564129.8194 | 0.96507 | 0 | 0 | 264222.5319 | 5761178.5555 | 1561312.1467 | 0.96518 | 726.0227 | 0 | 0 | 261893.2345 | -2329.2974 | -838.5471
UNIT306 | SE | 9943978.0613 | 3177271.3537 | 0.95256 | 0 | 0 | 691135.1854 | 9942719.8663 | 3173987.1012 | 0.95264 | 1258.195 | 0 | 0 | 689087.9037 | -2047.2817 | -737.0214
BETT305_m2 | SE | 18476811.0221 | 8188941.8955 | 0.91423 | 589376.2549 | 0 | 1056613.4792 | 18456566.3009 | 8163548.6796 | 0.91453 | 20244.7212 | 589376.2549 | 0 | 1033880.4478 | -22733.0314 | -8183.8913

## openDSS_FP1
ACSU106 | 17531.5077 | 821.0449 | 10198128.5313 | 3861539.908 | 434688.1032 | 148249.7587 | 254397.1544 | 32041.1901 | 0 | 0 | 125456.967 | 6030068.9359 | 3733374.574 | 0 | 0 | 12 | 1
ALSD204 | 1567.7618 | 104.3206 | 855275.1337 | 290008.3511 | 60190.724 | 39616.7496 | 15072.6143 | 5501.3601 | 0 | 0 | 36036.4631 | 115432.0662 | 679652.2052 | 0 | 0 | 12 | 1
AMN06 | 3940.3722 | 261.9429 | 1838436.0663 | 568381.4516 | 112526.1146 | 61661.2539 | 31716.6323 | 19148.2284 | 0 | 0 | 52664.0943 | 105862.5982 | 1620047.6687 | 0 | 0 | 12 | 1
AOR04 | 2147.2628 | 155.1718 | 1229530.1387 | 209025.4973 | 83508.2103 | 49851.0363 | 25089.8343 | 8567.3397 | 0 | 0 | 45043.3378 | 152379.6775 | 993642.0548 | 0 | 0 | 12 | 1
AXAU10 | 5145.475 | 213.9889 | 2851011.2591 | 1190820.5465 | 106744.5276 | 55826.2866 | 29201.0538 | 21717.1872 | 0 | 0 | 47476.7738 | 621050.9967 | 2123214.3411 | 0 | 0 | 12 | 1
BDPD04 | 3942.0192 | 274.2187 | 1476600.6515 | 744161.5003 | 88853.0105 | 45082.0161 | 24733.1411 | 19037.8533 | 744000 | 0 | 37026.8858 | 647217.2418 | 1552548.0331 | 0 | 0 | 12 | 1
BETT317 | 4730.0583 | 404.8634 | 1975692.4961 | 856286.666 | 116593.1322 | 42307.7125 | 48984.7031 | 25300.7166 | 0 | 0 | 29984.8638 | 476687.3461 | 1382405.6596 | 0 | 0 | 12 | 1
BHGT19 | 3989.4564 | 144.93 | 2037473.1483 | 668819.4894 | 68650.0679 | 38448.0099 | 12600.951 | 17601.107 | 0 | 0 | 31860.8457 | 232747.8634 | 1736074.2476 | 0 | 0 | 12 | 1
BHHR10 | 3376.4475 | 142.9191 | 1665199.9344 | 512453.6064 | 63932.3969 | 34644.3566 | 13419.176 | 15868.8643 | 0 | 0 | 27834.8129 | 23299.223 | 1577967.639 | 0 | 0 | 12 | 1
BHMR09 | 8340.2392 | 659.376 | 3083023.0958 | 1281447.2609 | 155000.7486 | 53002.0706 | 49520.3406 | 52478.3375 | 0 | 0 | 38330.7787 | 829561.1562 | 2097696.1211 | 0 | 0 | 12 | 1
BHPM25 | 5105.5264 | 279.0281 | 2649314.9523 | 1145623.7922 | 123803.1792 | 51941.2719 | 30175.1664 | 41686.7408 | 0 | 0 | 39412.6195 | 310241.3986 | 2215270.7064 | 0 | 0 | 12 | 1
BHSN03 | 3708.4289 | 148.5294 | 1908942.9147 | 607692.1681 | 75137.6416 | 40601.287 | 11745.2507 | 22791.1039 | 0 | 0 | 34146.2345 | 92680.5597 | 1741124.7237 | 0 | 0 | 12 | 1
BIIU05 | 1726.5834 | 79.196 | 844196.861 | 356327.9195 | 32003.5081 | 14024.6993 | 7864.4111 | 10114.3976 | 0 | 0 | 9352.8992 | 192201.2914 | 619991.9664 | 0 | 0 | 12 | 1
CGAU10 | 4427.6875 | 192.6244 | 2291403.7011 | 918123.1819 | 89348.24 | 42899.077 | 27130.8344 | 19318.3286 | 0 | 0 | 34851.3365 | 346907.5565 | 1854995.7399 | 0 | 0 | 12 | 1
COJ08 | 1504.2965 | 62.8824 | 722826.3377 | 300379.7298 | 28264.9005 | 17973.622 | 4577.4071 | 5713.8713 | 0 | 0 | 14926.5446 | 75492.3725 | 619068.9925 | 0 | 0 | 12 | 1
COJ09 | 1408.8596 | 202.6605 | 673455.3802 | 130098.2906 | 89164.1045 | 47167.0897 | 38181.9992 | 3815.0156 | 0 | 0 | 44768.0954 | 3203.417 | 581087.9032 | 0 | 0 | 12 | 1
DVLU13 | 3392.9774 | 121.5544 | 1990934.5868 | 869721.7295 | 58540.8412 | 22077.2469 | 29057.3876 | 7406.2067 | 0 | 0 | 17268.4796 | 1070303.1304 | 862089.7214 | 0 | 0 | 12 | 1
FRUU14 | 5050.8998 | 1393.7107 | 2151485.7362 | 745442.6296 | 361654.579 | 63151.9404 | 260295.354 | 38207.2846 | 0 | 0 | 48518.5394 | 511816.2223 | 1258203.1066 | 0 | 0 | 12 | 1
IIGU118 | 2875.2284 | 200.7133 | 1349556.2749 | 501681.9148 | 84609.7364 | 45398.2477 | 25363.0213 | 13848.4675 | 0 | 0 | 39674.9475 | 137017.4551 | 1127927.5132 | 0 | 0 | 12 | 1
IIIU12 | 2509.6935 | 395.3406 | 1249690.2875 | 118756.2111 | 166994.4303 | 78557.5413 | 80688.1036 | 7748.7854 | 0 | 0 | 72953.5425 | 63356.2561 | 1019334.2918 | 0 | 0 | 12 | 1
INPD215 | 3233.7312 | 381.5551 | 1589911.381 | 184758.4358 | 171361.2798 | 87710.2144 | 74729.6564 | 8921.4091 | 0 | 0 | 81594.3604 | 63296.68 | 1355255.2395 | 0 | 0 | 12 | 1
IRO17 | 3314.5422 | 354.6636 | 1812445.4718 | 339861.9403 | 159297.7847 | 63923.9249 | 86955.448 | 8418.4118 | 0 | 0 | 58046.748 | 458608.6024 | 1194537.0045 | 0 | 0 | 12 | 1
JFAO803 | 9558.8125 | 843.4703 | 2804289.3838 | -145974.0568 | 278969.1421 | 135008.1991 | 109991.0262 | 33969.9168 | 501641.8 | 0 | 118849.2673 | 1306560.6329 | 2505524.5822 | 0 | 0 | 12 | 1
JPIU11 | 2071.6777 | 244.3184 | 1254057.001 | -99307.7044 | 147209.8047 | 61526.7794 | 72552.5802 | 13130.445 | 0 | 0 | 55194.9825 | 130342.9756 | 976505.0273 | 0 | 0 | 12 | 1
LFAD204 | 3005.7263 | 316.5937 | 1344160.132 | 192083.8782 | 132212.9008 | 68541.2477 | 51996.7559 | 11674.8972 | 0 | 0 | 62802.2897 | 210183.5933 | 1001762.3183 | 0 | 0 | 12 | 1
MAGC513 | 2949.4079 | 98.7858 | 1488790.9203 | 390532.4613 | 41164.278 | 11317.6573 | 28687.689 | 1158.9317 | 0 | 0 | 10455.4856 | 1322138.8911 | 125483.124 | 0 | 0 | 12 | 1
MCDD206 | 3069.0112 | 355.2751 | 1486261.7941 | 567111.83 | 154586.6578 | 78523.6388 | 56696.5969 | 19366.4221 | 0 | 0 | 71654.0585 | 102596.9821 | 1229077.1285 | 0 | 0 | 12 | 1
MCLD203 | 5757.1498 | 364.2049 | 3344758.5598 | 1222572.6129 | 190840.8049 | 55886.9388 | 127655.1022 | 7298.7639 | 0 | 0 | 50622.2113 | 2312110.6221 | 841805.7062 | 0 | 0 | 12 | 1
MCLU14 | 4099.6499 | 204.4585 | 2123657.4766 | 939517.3456 | 91571.895 | 41443.8971 | 24362.8167 | 25765.1813 | 0 | 0 | 31018.844 | 282910.2831 | 1749176.4589 | 0 | 0 | 12 | 1
MDH08 | 4522.2821 | 352.5067 | 2538145.2659 | 902100.4706 | 158963.0707 | 50551.9719 | 70267.6952 | 38143.4036 | 0 | 0 | 39417.2292 | 666272.9977 | 1712903.123 | 0 | 0 | 12 | 1
MIB15 | 1405.4503 | 235.4567 | 300537.3872 | -89186.9262 | 109983.0973 | 74552.8073 | 31891.1438 | 3539.1462 | 321300 | 0 | 71891.6579 | 2723.3485 | 509131.5185 | 0 | 0 | 12 | 1
MNM08 | 1616.4874 | 96.7195 | 779206.0092 | 242227.4937 | 33259.5485 | 15564.1421 | 7280.1741 | 10415.2322 | 0 | 0 | 11710.0192 | 152324.0818 | 593623.304 | 0 | 0 | 12 | 1
MRND218 | 3700.3061 | 194.9609 | 1773808.9174 | 560304.3559 | 78326.6079 | 33837.8872 | 24220.099 | 20268.6217 | 0 | 0 | 25555.3314 | 142573.5848 | 1552909.3964 | 0 | 0 | 12 | 1
MUT15 | 2739.9143 | 296.3562 | 1343723.2419 | 160040.7232 | 119650.5195 | 44008.9715 | 66600.4515 | 9041.0965 | 0 | 0 | 38970.7268 | 146540.3359 | 1077535.1751 | 0 | 0 | 12 | 1
NLAE713 | 4320.6194 | 273.8864 | 2388739.8178 | 1003887.6581 | 134175.3573 | 40061.3402 | 9861.8459 | 84252.1712 | 0 | 0 | 31963.7805 | 737627.6401 | 1516936.4331 | 0 | 0 | 12 | 1
NOG03 | 4027.678 | 154.5771 | 2299807.0274 | 986738.1066 | 81093.5687 | 38244.9408 | 20384.341 | 22464.287 | 0 | 0 | 29121.2924 | 574035.5936 | 1644677.8362 | 0 | 0 | 12 | 1
NVN08 | 561.1615 | 91.0481 | -32172.4564 | -623787.801 | 60139.9395 | 41396.9834 | 18714.2754 | 28.6806 | 927577.2917 | 0 | 41164.9612 | 291262.1342 | 26657.5647 | 0 | 0 | 12 | 1
NVSU22 | 4478.7853 | 294.6395 | 1942639.7228 | 684495.3501 | 103248.7558 | 61013.6023 | 25469.5305 | 16765.623 | 0 | 0 | 52783.3172 | 361017.3562 | 1478372.9189 | 0 | 0 | 12 | 1
PEB06 | 2973.4092 | 297.4155 | 1332064.747 | 379845.4173 | 109958.4544 | 60343.9342 | 29101.5753 | 20512.9449 | 0 | 0 | 53365.5412 | 348916.5614 | 873188.8308 | 0 | 0 | 12 | 1
PPS10 | 2379.4064 | 243.5126 | 1366743.7542 | 353453.4337 | 128903.0788 | 62624.6129 | 55180.6025 | 11097.8633 | 0 | 0 | 57267.0964 | 239158.3361 | 998680.9446 | 0 | 0 | 12 | 1
PRRU09 | 2513.6135 | 105.9451 | 1381523.3306 | 172609.7028 | 50767.7814 | 25191.877 | 14786.9264 | 10788.978 | 0 | 0 | 20358.0793 | 328299.3774 | 1002456.0833 | 0 | 0 | 12 | 1
PSOU07 | 3695.8992 | 180.6794 | 2029064.8269 | 887119.2702 | 88352.7235 | 36178.7551 | 36707.3784 | 15466.59 | 0 | 0 | 28235.9116 | 333975.096 | 1606734.8834 | 0 | 0 | 12 | 1
PTC12 | 6173.0077 | 656.5853 | 2069800.9905 | -151859.0315 | 208686.2745 | 126193.7377 | 66150.7069 | 16341.83 | 0 | 0 | 116692.907 | 285519.1664 | 1575596.2531 | 0 | 0 | 12 | 1
RBST335 | 3944.6201 | 229.5291 | 1834936.3538 | 571904.7438 | 87572.8159 | 39821.157 | 35348.3202 | 12403.3386 | 0 | 0 | 32116.7419 | 196552.3955 | 1550809.097 | 0 | 0 | 12 | 1
SDEU15 | 2006.1775 | 283.732 | 1188176.3063 | 38890.8728 | 158302.334 | 75957.2444 | 75809.3029 | 6535.7867 | 0 | 0 | 72158.6958 | 151557.9512 | 878316.9611 | 0 | 0 | 12 | 1
SLAU04 | 4216.5873 | 235.6178 | 1850866.4929 | 723509.4133 | 82694.3004 | 40719.6472 | 23342.7197 | 18631.9335 | 0 | 0 | 31427.0333 | 96195.5112 | 1671976.4217 | 0 | 0 | 12 | 1
SLN04 | 3517.0624 | 560.1464 | 1507483.2904 | 311932.8187 | 133968.8192 | 29585.0645 | 95918.0197 | 8465.735 | 0 | 0 | 24273.3629 | 518462.3172 | 855052.2658 | 0 | 0 | 12 | 1
SND04 | 7425.8682 | 429.7468 | 3711076.2748 | 942417.097 | 212105.5342 | 143765.7084 | 42254.8482 | 26084.9776 | 0 | 0 | 130526.7328 | 269440.5516 | 3229531.3055 | 0 | 0 | 12 | 1
SQNU06 | 3388.5691 | 423.474 | 1300601.5357 | -4537.0444 | 174424.8955 | 88645.3157 | 72501.9716 | 13277.6082 | 298969.5361 | 0 | 81656.913 | 81397.5312 | 1343748.623 | 0 | 0 | 12 | 1
SRS10 | 3598.9278 | 548.3741 | 2147637.2539 | 474390.1103 | 280858.652 | 54756.8056 | 219778.855 | 6322.9914 | 0 | 0 | 49737.2457 | 1030936.9819 | 835845.1222 | 0 | 0 | 12 | 1
SSP06 | 3686.9227 | 165.2446 | 1862838.1155 | 799407.394 | 69587.0206 | 38313.1898 | 12543.1949 | 18730.636 | 0 | 0 | 30209.3529 | 210309.9733 | 1434649.7338 | 0 | 0 | 12 | 1
TCSD210 | 3512.9766 | 499.5837 | 1786128.3376 | 779539.4017 | 195984.7574 | 73609.2518 | 109316.9531 | 13058.5525 | 0 | 0 | 65210.5665 | 140926.9265 | 1449223.1931 | 0 | 0 | 12 | 1
UHQM06 | 1779.2601 | 56.951 | 1044980.7445 | -463746.8915 | 38306.2634 | 0 | 9637.311 | 561.7577 | 0 | 0 | 27658.104 | 936803.9324 | 69870.515 | 0 | 28107.1947 | 12 | 1
UHSG27 | 1423.9814 | 197.6708 | 666695.8677 | 191310.7512 | 80746.8135 | 35356.0591 | 40302.6417 | 5088.1127 | 0 | 0 | 32179.1879 | 0 | 585949.4068 | 0 | 0 | 12 | 1
VCS11 | 4277.7198 | 217.365 | 2306572.1713 | 752973.4622 | 109025.4639 | 59254.8875 | 27083.9335 | 22686.6429 | 0 | 0 | 50782.2995 | 231677.9482 | 1965868.7054 | 0 | 0 | 12 | 1
VZPU08 | 2401.2997 | 91.1473 | 1308389.5783 | 113840.5218 | 44128.5247 | 27490.3895 | 5890.4165 | 10747.7187 | 0 | 0 | 22869.3054 | 261060.5847 | 1003200.1553 | 0 | 0 | 12 | 1
ADOD03 | 3368.0143 | 358.6715 | 1445206.1334 | 392657.8192 | 196161.8386 | 117260.3866 | 63476.3411 | 15425.1109 | 628588.1 | 0 | 110283.3209 | 306492.5397 | 1578866.9256 | 0 | 0 | 12 | 1
AXAU03 | 29559.2263 | 1726.3704 | 17446397.9504 | 5637697.3504 | 971150.9882 | 403245.1377 | 453027.757 | 114878.0934 | 0 | 0 | 354576.1749 | 5960014.3092 | 10515234.5239 | 0 | 0 | 12 | 1
CICM01 | 36308.8107 | 825.4581 | 21132162.7602 | 8554550.891 | 395079.2055 | 207882.253 | 100837.0064 | 86359.9461 | 0 | 0 | 168330.7037 | 12759443.8418 | 7977640.6025 | 0 | 0 | 12 | 1
CINC01 | 41207.9024 | 1361.8357 | 22876248.9267 | 9249630.9203 | 592611.9714 | 248543.1185 | 221025.3028 | 123043.5501 | 0 | 0 | 188972.7978 | 11261087.6861 | 11022552.1541 | 0 | 0 | 12 | 1
ITMU05 | 14815.4169 | 9598.1777 | 8415132.5575 | 2391168.3081 | 595716.6615 | 292216.4138 | 241831.6004 | 61668.6474 | 0 | 0 | 216571.3174 | 2159919.468 | 5704473.4184 | 0 | 0 | 12 | 1
JFAU07 | 39832.0443 | 2104.2315 | 22887627.9234 | 5252645.7285 | 1044281.0689 | 470619.6896 | 463273.4767 | 110387.9026 | 0 | 0 | 402855.9236 | 9163599.0613 | 12679759.8684 | 0 | 0 | 12 | 1
JTA02 | 7422.8916 | 364.261 | 4288260.8338 | 1223491.3267 | 207579.6467 | 110378.461 | 68634.7454 | 28566.4403 | 0 | 0 | 97592.3018 | 1497938.6021 | 2582741.8591 | 0 | 0 | 12 | 1
LPTU01 | 16805.465 | 683.6223 | 10089953.7831 | 3411486.3656 | 363050.2674 | 190357.8118 | 116969.4256 | 55723.03 | 0 | 0 | 162396.4254 | 4575556.7477 | 5151346.4406 | 0 | 0 | 12 | 1
MAL08 | 12587.5647 | 547.7225 | 7603527.5073 | 2598571.6377 | 329724.5427 | 170786.0206 | 119827.8946 | 39110.6275 | 0 | 0 | 155577.3833 | 4110871.2173 | 3162932.158 | 0 | 0 | 12 | 1
MOO06 | 13833.6133 | 806.4246 | 7863599.3824 | 1689951.8423 | 437507.3128 | 251057.9214 | 133268.0202 | 53181.3712 | 0 | 0 | 227699.0049 | 2103525.1692 | 5322568.2995 | 0 | 0 | 12 | 1
NLAU06 | 16482.7606 | 2382.1132 | 7791843.3974 | 3077373.9832 | 411505.0147 | 182140.7671 | 125107.0067 | 104257.2409 | 0 | 0 | 131653.5628 | 605826.2443 | 6784326.5015 | 0 | 0 | 12 | 1
NOG02 | 22106.6858 | 5591.0235 | 12713564.79 | 5296370.2753 | 604751.6478 | 281356.8629 | 235505.3346 | 87889.4503 | 0 | 0 | 217695.854 | 4674407.2281 | 7459324.1604 | 0 | 0 | 12 | 1
OUF05 | 8226.1907 | 481.4671 | 4505823.2111 | 1578239.3818 | 266637.8593 | 179970.8981 | 53365.7891 | 33301.172 | 0 | 0 | 165832.1526 | 917563.596 | 3321620.8048 | 0 | 0 | 12 | 1
PRRU07 | 18148.578 | 1057.9694 | 10865237.243 | 2408633.2201 | 601869.1249 | 289637.2193 | 234295.8817 | 77936.024 | 0 | 0 | 248275.0922 | 3915806.0827 | 6347563.3216 | 0 | 0 | 12 | 1
PTUU02 | 24397.4439 | 1159.5563 | 16941030.6516 | 5981098.452 | 827553.2651 | 350498.2861 | 309941.0438 | 167113.9352 | 915604.8965 | 0 | 267440.1943 | 5164517.6143 | 11427132.9373 | 0 | 0 | 12 | 1
SLUU10 | 14661.5536 | 817.8527 | 6976909.5334 | 2418703.4124 | 317419.2995 | 167313.5318 | 104577.0018 | 45528.7659 | 0 | 0 | 147106.1276 | 3386893.5894 | 3272588.0489 | 0 | 0 | 12 | 1
AXAU03_m2 | 31433.6924 | 1896.3611 | 18122043.8646 | 5978367.4823 | 1027061.9194 | 423794.0257 | 487331.1185 | 115936.7753 | 0 | 0 | 367303.1568 | 5804048.0155 | 11290933.4271 | 0 | 0 | 12 | 1
LBD01_m2 | 7617.7648 | 1624.4977 | 1551470.5516 | -407004.4382 | 658447.5762 | 337548.7383 | 283322.7611 | 37576.0768 | 2524600.5199 | 0 | 316547.9859 | 160906.3066 | 3604443.7096 | 0 | 0 | 12 | 1
NOG02_m2 | 22097.2871 | 5587.9194 | 12709730.8129 | 5288609.0368 | 600595.6863 | 281445.7812 | 231371.4551 | 87778.4501 | 0 | 0 | 217838.1282 | 4674407.2277 | 7459637.3492 | 0 | 0 | 12 | 1
TOTU03_m2 | 29068.2145 | 2031.6604 | 15286727.3539 | 5378010.5791 | 940995.5626 | 474289.7695 | 338264.7121 | 128441.081 | 0 | 0 | 414023.7737 | 2493832.4518 | 11851808.846 | 0 | 0 | 12 | 1
CAX01 | 11267.8175 | 1302.0095 | 5092667.4609 | 1676421.0087 | 608119.4316 | 269677.6022 | 286965.7623 | 51476.0672 | 1586976.6041 | 0 | 241329.9087 | 842360.3802 | 5025229.6422 | 0 | 0 | 12 | 1
TOTU03 | 29075.6387 | 2042.1287 | 15288773.5518 | 5380381.1736 | 943565.8116 | 474197.0277 | 340879.0967 | 128489.6872 | 0 | 0 | 413903.593 | 2493832.4518 | 11851305.7024 | 0 | 0 | 12 | 1
ESR15 | 4900.9014 | 931.8477 | 1691068.9504 | 819762.1525 | 187365.6497 | 45692.7647 | 123219.6203 | 18453.2647 | 130196.6187 | -23264.0752 | 37937.7214 | 420927.8888 | 1212978.0806 | 0 | 0 | 12 | 1
SFIQ410 | 3332.3109 | 284.2313 | 1669935.1102 | 523246.54 | 135204.015 | 65869.7136 | 51176.264 | 18158.0375 | 0 | 0 | 58273.7365 | 87416.1703 | 1447313.5006 | 0 | 0 | 12 | 1
PSAU13 | 4004.2172 | 263.6343 | 2204889.3003 | 852298.7307 | 137704.0563 | 75623.7204 | 48294.3251 | 13786.0108 | 0 | 0 | 68872.6088 | 379295.3422 | 1687890.4132 | 0 | 0 | 12 | 1
LBD01 | 6047.7831 | 863.6305 | 2773396.5401 | 372200.1648 | 441405.9347 | 267385.5856 | 150971.428 | 23048.9211 | 2524600.5199 | 0 | 253496.6136 | 148748.2744 | 3162068.0232 | 0 | 0 | 12 | 1
ORPU06 | 11478.2719 | 606.744 | 5761904.5782 | 1564129.8194 | 264222.5319 | 140961.0529 | 73175.6028 | 50085.8763 | 0 | 0 | 123131.363 | 1373862.586 | 4123771.9123 | 0 | 0 | 12 | 1
BRDD205 | 7800.0805 | 708.5747 | 4753285.1357 | 1198464.5019 | 411633.5269 | 167268.0093 | 221328.4809 | 23037.0366 | 0 | 0 | 150887.0545 | 2037239.6947 | 2304375.1906 | 0 | 0 | 12 | 1
UNIT306 | 18222.8201 | 1443.9114 | 9943978.0613 | 3177271.3537 | 691135.1854 | 288784.1555 | 290227.0819 | 112123.948 | 0 | 0 | 247057.6779 | 1589111.1392 | 7663729.6881 | 0 | 0 | 12 | 1
CETU04 | 8484.2552 | 405.7291 | 5211119.4722 | 1695395.5308 | 236957.5369 | 105363.3378 | 108840.3753 | 22753.8238 | 0 | 0 | 94805.2623 | 2717543.1182 | 2256613.5823 | 0 | 0 | 12 | 1
IIGD210 | 26099.0702 | 1075.2701 | 14821168.8592 | 5643654.4013 | 513850.2428 | 212968.5181 | 192466.6683 | 108415.0565 | 0 | 0 | 163569.7975 | 4759988.3646 | 9547330.3235 | 0 | 0 | 12 | 1
BETT305 | 44264.3208 | 3773.4763 | 18478353.1586 | 8190866.5438 | 1058504.186 | 340507.2169 | 471850.3925 | 246146.5765 | 589376.2549 | 0 | 242116.7229 | 4785212.6379 | 13223770.2462 | 0 | 0 | 12 | 1
SLAT309 | 7148.1896 | 413.6452 | 4208557.1029 | 1756291.4914 | 209218.9053 | 24480.218 | 178812.1605 | 5926.5268 | 0 | 0 | 18701.7715 | 3536331.1177 | 463000.8704 | 0 | 0 | 12 | 1
ENC07 | 13869.7819 | 2274.8511 | 5051443.3954 | 1408172.5222 | 668467.0812 | 280876.0708 | 329371.0688 | 58219.9416 | 652035.5107 | 0 | 250635.2756 | 777379.0671 | 4258140.4375 | 0 | 0 | 12 | 1
SRS02 | 19925.0227 | 1602.5839 | 9244997.5199 | 3254890.7182 | 599144.6914 | 275148.9719 | 239837.1825 | 84158.537 | 811015.6354 | 0 | 239177.3419 | 3080427.4996 | 5761641.8111 | 0 | 0 | 12 | 1
MDH06 | 19617.7551 | 2114.9002 | 10059418.9406 | 4508092.5236 | 755820.5239 | 129645.9212 | 403075.9329 | 223098.6697 | 322372.1273 | -950.1991 | 53034.9188 | 4368961.7509 | 4941668.3001 | 0 | 0 | 12 | 1
PMSU15 | 4551.1871 | 222.096 | 2606189.3997 | 1112409.2921 | 110246.3768 | 45974.2525 | 38493.7312 | 25778.3931 | 0 | 0 | 37560.5806 | 816082.6557 | 1679805.9779 | 0 | 0 | 12 | 1
BETT305_m2 | 44259.0711 | 3765.3861 | 18476811.0221 | 8188941.8955 | 1056613.4792 | 340541.1301 | 469957.0879 | 246115.2613 | 589376.2549 | 0 | 242167.373 | 4785212.9829 | 13224120.1641 | 0 | 0 | 12 | 1

## openDSS_voltvar
SLAT309 | 7138.0708 | 403.099 | 4203745.0084 | 1749893.789 | 204000.9022 | 24521.1824 | 173554.3258 | 5925.394 | 0 | 0 | 18752.8327 | 3536329.7515 | 463410.4495 | 0 | 0 | 12 | 1
ACSU106 | 17528.441 | 817.8543 | 10196606.8237 | 3860161.6074 | 433142.0679 | 148309.9512 | 252816.8388 | 32015.278 | 0 | 0 | 125533.0754 | 6030068.9361 | 3733398.9043 | 0 | 0 | 12 | 1
ALSD204 | 1563.5339 | 99.044 | 853794.9853 | 289062.6573 | 58358.9412 | 39745.1459 | 13141.0954 | 5472.6999 | 0 | 0 | 36180.9087 | 115432.0622 | 680003.8803 | 0 | 0 | 12 | 1
AMN06 | 3918.0444 | 237.1239 | 1832045.0607 | 564053.6726 | 105494.6684 | 61810.0415 | 24680.6007 | 19004.0262 | 0 | 0 | 52883.5308 | 105862.598 | 1620688.3483 | 0 | 0 | 12 | 1
AOR04 | 2144.7244 | 152.2162 | 1228164.0487 | 207994.7314 | 82030.1848 | 49888.899 | 23602.8957 | 8538.3901 | 0 | 0 | 45095.8404 | 152379.6772 | 993753.9946 | 0 | 0 | 12 | 1
AXAU10 | 5142.5182 | 210.7415 | 2849720.6535 | 1189461.493 | 105337.2334 | 55866.447 | 27778.0987 | 21692.6877 | 0 | 0 | 47527.7642 | 621050.9916 | 2123331.0632 | 0 | 0 | 12 | 1
BDPD04 | 3939.0004 | 263.535 | 1474632.1138 | 742514.6482 | 85923.1913 | 45147.1864 | 21746.1733 | 19029.8316 | 744000 | 0 | 37110.9956 | 647217.2363 | 1553520.8939 | 0 | 0 | 12 | 1
BETT317 | 4725.0562 | 398.8294 | 1974371.7584 | 854747.5815 | 115143.2442 | 42339.4536 | 47537.662 | 25266.1285 | 0 | 0 | 30033.7152 | 476687.3202 | 1382535.103 | 0 | 0 | 12 | 1
BHGT19 | 3985.0739 | 140.4696 | 2035914.1425 | 665253.2001 | 67072.8075 | 38496.7799 | 11017.299 | 17558.7286 | 0 | 0 | 31925.7855 | 232747.8583 | 1736092.6107 | 0 | 0 | 12 | 1
BHHR10 | 3371.471 | 138.4648 | 1663469.0184 | 509381.6393 | 62093.3838 | 34699.7862 | 11570.2791 | 15823.3185 | 0 | 0 | 27911.6976 | 23299.223 | 1578075.7585 | 0 | 0 | 12 | 1
BHMR09 | 8330.5867 | 630.5095 | 3076798.2342 | 1271666.4585 | 147385.3398 | 53197.516 | 41794.3477 | 52393.4761 | 0 | 0 | 38566.5594 | 829561.2293 | 2099085.2968 | 0 | 0 | 12 | 1
BHPM25 | 5093.1167 | 264.4522 | 2644849.0453 | 1135951.2804 | 118746.6218 | 52101.786 | 25062.7621 | 41582.0736 | 0 | 0 | 39634.4656 | 310241.4025 | 2215861.2148 | 0 | 0 | 12 | 1
BHSN03 | 3705.0099 | 144.6641 | 1907750.4104 | 606018.8483 | 73810.4293 | 40656.6925 | 10380.4218 | 22773.315 | 0 | 0 | 34210.9506 | 92680.5599 | 1741259.4288 | 0 | 0 | 12 | 1
BIIU05 | 1719.4168 | 71.7311 | 841400.8701 | 355019.2854 | 29028.8477 | 14062.331 | 4893.8679 | 10072.6488 | 0 | 0 | 9403.7973 | 192201.2927 | 620170.6173 | 0 | 0 | 12 | 1
CGAU10 | 4419.9043 | 182.5067 | 2289002.175 | 915200.1314 | 86326.7601 | 42971.3249 | 24085.3754 | 19270.0598 | 0 | 0 | 34953.4384 | 346907.5566 | 1855518.3727 | 0 | 0 | 12 | 1
COJ08 | 1496.7046 | 53.8064 | 720421.372 | 298278.7687 | 25422.2272 | 18074.1203 | 1679.959 | 5668.148 | 0 | 0 | 15052.8124 | 75492.374 | 619506.4895 | 0 | 0 | 12 | 1
COJ09 | 1400.7597 | 193.1962 | 671413.6037 | 128593.293 | 86536.5866 | 47336.0241 | 35387.2815 | 3813.2811 | 0 | 0 | 44939.4214 | 3203.4169 | 581673.7593 | 0 | 0 | 12 | 1
DVLU13 | 3387.0931 | 116.6636 | 1988282.6581 | 865422.7752 | 55871.5416 | 22105.0861 | 26380.9645 | 7385.4909 | 0 | 0 | 17310.7226 | 1070302.9952 | 862107.8879 | 0 | 0 | 12 | 1
ESR15 | 4914.1547 | 852.4832 | 1679504.4702 | 791482.7214 | 171243.8941 | 45886.5014 | 106859.9328 | 18497.4599 | 129912.4983 | -28059.0085 | 38213.0883 | 420928.1563 | 1217253.3936 | 0 | 0 | 12 | 1
FRUU14 | 5073.9993 | 1387.5335 | 2150376.4207 | 742251.0983 | 358470.57 | 63419.7612 | 255867.6406 | 39183.1681 | 0 | 0 | 48725.7851 | 511898.9555 | 1260083.3446 | 0 | 0 | 12 | 1
IIGU118 | 2871.1981 | 195.3503 | 1348698.8409 | 502459.4856 | 83500.0726 | 45390.7756 | 24282.4434 | 13826.8536 | 0 | 0 | 39677.6631 | 137017.4628 | 1128179.5016 | 0 | 0 | 12 | 1
IIIU12 | 2497.3074 | 385.9974 | 1245480.3057 | 116554.1349 | 163436.9619 | 78221.0106 | 77472.8006 | 7743.1508 | 0 | 0 | 72654.7698 | 63356.2709 | 1018680.5831 | 0 | 0 | 12 | 1
INPD215 | 3232.0559 | 377.6137 | 1589436.8345 | 182827.3994 | 170264.639 | 87784.2114 | 73573.5302 | 8906.8974 | 0 | 0 | 81677.3222 | 63296.711 | 1355875.7751 | 0 | 0 | 12 | 1
IRO17 | 3299.9339 | 340.8345 | 1808206.8106 | 333852.2127 | 155251.2639 | 63812.7717 | 83028.0212 | 8410.471 | 0 | 0 | 58047.4154 | 458607.2792 | 1194355.6902 | 0 | 0 | 12 | 1
JPIU11 | 2067.9607 | 237.4142 | 1251346.0643 | -100661.7245 | 144137.5817 | 61553.3646 | 69447.8239 | 13136.3932 | 0 | 0 | 55221.5466 | 130343.1781 | 976864.8555 | 0 | 0 | 12 | 1
LFAD204 | 3006.726 | 313.0814 | 1343176.6976 | 191894.4421 | 131003.9351 | 68569.8952 | 50769.1834 | 11664.8565 | 0 | 0 | 62835.7203 | 210183.5356 | 1001988.5113 | 0 | 0 | 12 | 1
MAGC513 | 2936.9936 | 86.3617 | 1484396.5228 | 382241.3553 | 36762.2009 | 11143.0636 | 24455.9386 | 1163.1987 | 0 | 0 | 10437.7193 | 1322137.7868 | 125495.1315 | 0 | 0 | 12 | 1
MCLD203 | 5757.1507 | 364.2031 | 3344758.2039 | 1222626.155 | 190838.5274 | 55887.3383 | 127652.4434 | 7298.7457 | 0 | 0 | 50622.6185 | 2312110.622 | 841807.6282 | 0 | 0 | 12 | 1
MCLU14 | 4084.498 | 188.6436 | 2118061.6569 | 935264.5629 | 85736.2714 | 41547.4799 | 18555.3774 | 25633.4141 | 0 | 0 | 31188.4093 | 282910.3012 | 1749416.0367 | 0 | 0 | 12 | 1
MDH08 | 4516.7588 | 345.4291 | 2535377.3067 | 898284.9301 | 155732.4428 | 50635.1529 | 66945.7678 | 38151.5222 | 0 | 0 | 39529.5599 | 666273.0064 | 1713365.5266 | 0 | 0 | 12 | 1
MIB15 | 1393.9352 | 226.2119 | 297920.8159 | -89797.2048 | 107702.336 | 74098.2156 | 30067.2128 | 3536.9075 | 321300 | 0 | 71503.1794 | 2723.3485 | 508795.6097 | 0 | 0 | 12 | 1
MNM08 | 1610.5789 | 87.679 | 776744.4714 | 241426.4047 | 30459.8236 | 15618.956 | 4474.9706 | 10365.897 | 0 | 0 | 11791.0106 | 152324.0952 | 593961.3458 | 0 | 0 | 12 | 1
MRND218 | 3694.0624 | 188.1339 | 1772043.7744 | 557641.6032 | 76411.0305 | 33876.8075 | 22312.5973 | 20221.6257 | 0 | 0 | 25615.6768 | 142573.5908 | 1553059.7577 | 0 | 0 | 12 | 1
MUT15 | 2731.0475 | 285.0207 | 1342024.2592 | 157195.923 | 116793.3012 | 44095.6631 | 63689.3852 | 9008.2528 | 0 | 0 | 39077.8584 | 146540.2274 | 1078694.867 | 0 | 0 | 12 | 1
NLAE713 | 4318.2596 | 270.1725 | 2387148.1099 | 1001939.7565 | 132322.1965 | 40131.6824 | 7939.0628 | 84251.4513 | 0 | 0 | 32047.9042 | 737627.6392 | 1517197.9201 | 0 | 0 | 12 | 1
NOG03 | 4025.8422 | 152.6209 | 2298817.7275 | 986226.6024 | 80012.4596 | 38263.8887 | 19299.2013 | 22449.3695 | 0 | 0 | 29149.9878 | 574035.5937 | 1644769.6471 | 0 | 0 | 12 | 1
NVSU22 | 4472.9449 | 287.655 | 1941296.6666 | 683061.9034 | 101609.5354 | 61076.9858 | 23775.2134 | 16757.3362 | 0 | 0 | 52851.6953 | 361017.3518 | 1478669.2057 | 0 | 0 | 12 | 1
PEB06 | 2972.3719 | 296.4814 | 1331935.6557 | 379537.9692 | 109770.2825 | 60359.5922 | 28898.8328 | 20511.8575 | 0 | 0 | 53382.0255 | 348917.2567 | 873246.9019 | 0 | 0 | 12 | 1
PPS10 | 2378.7154 | 238.3576 | 1366682.387 | 351843.4602 | 126532.7064 | 62789.4053 | 52647.2527 | 11096.0483 | 0 | 0 | 57436.6164 | 239158.3205 | 1000990.0479 | 0 | 0 | 12 | 1
PRRU09 | 2509.752 | 100.4771 | 1379928.3413 | 169730.2596 | 48650.4827 | 25263.5015 | 12632.8332 | 10754.148 | 0 | 0 | 20445.3916 | 328299.3818 | 1002978.3738 | 0 | 0 | 12 | 1
PSOU07 | 3689.2534 | 173.885 | 2026624.8913 | 885511.989 | 85771.2041 | 36242.3562 | 34098.9725 | 15429.8754 | 0 | 0 | 28321.96 | 333975.1043 | 1606876.2908 | 0 | 0 | 12 | 1
PSAU13 | 3977.6254 | 239.1183 | 2197018.7293 | 854428.4781 | 131244.8505 | 75514.2077 | 42029.4296 | 13701.2131 | 0 | 0 | 68823.8723 | 379295.3429 | 1686478.8922 | 0 | 0 | 12 | 1
PTC12 | 6162.3086 | 648.3433 | 2066342.2729 | -153795.7003 | 205266.6223 | 126104.8254 | 62825.4124 | 16336.3845 | 0 | 0 | 116682.9301 | 285519.4173 | 1575555.5725 | 0 | 0 | 12 | 1
RBST335 | 3938.9866 | 223.7172 | 1832979.4488 | 569541.9608 | 85574.5663 | 39864.848 | 33334.0553 | 12375.663 | 0 | 0 | 32178.2263 | 196552.3972 | 1550850.1775 | 0 | 0 | 12 | 1
SDEU15 | 1988.5575 | 269.8981 | 1179739.4183 | 31547.4395 | 152608.065 | 75642.4358 | 70500.6548 | 6464.9745 | 0 | 0 | 71959.0361 | 151557.901 | 875575.7485 | 0 | 0 | 12 | 1
SFIQ410 | 3317.1816 | 266.2058 | 1664784.3093 | 517084.4748 | 129131.2124 | 66000.4402 | 45042.3182 | 18088.454 | 0 | 0 | 58439.7362 | 87416.1691 | 1448234.8962 | 0 | 0 | 12 | 1
SLAU04 | 4184.0988 | 191.696 | 1841887.9746 | 712204.4216 | 71544.006 | 41013.2327 | 12109.6438 | 18421.1295 | 0 | 0 | 31841.8886 | 96195.5101 | 1674148.443 | 0 | 0 | 12 | 1
SLN04 | 3481.9888 | 507.9768 | 1498650.9426 | 310289.4187 | 124592.453 | 29610.8615 | 86505.2384 | 8476.3531 | 0 | 0 | 24330.0133 | 518462.3478 | 855595.8859 | 0 | 0 | 12 | 1
SND04 | 7420.9908 | 420.9677 | 3709713.9079 | 939657.7669 | 210014.2756 | 143875.2871 | 40080.6157 | 26058.3727 | 0 | 0 | 130656.4021 | 269440.5516 | 3230260.1965 | 0 | 0 | 12 | 1
SQNU06 | 3387.5246 | 416.7156 | 1299103.0766 | -5201.3404 | 172717.379 | 88674.614 | 70763.3308 | 13279.4342 | 298969.5361 | 0 | 81685.3202 | 81397.5305 | 1343957.6403 | 0 | 0 | 12 | 1
SRS10 | 3518.2344 | 466.7856 | 2118915.3677 | 453664.7237 | 251602.9026 | 54606.8008 | 190701.2778 | 6294.824 | 0 | 0 | 49808.4267 | 1030937.086 | 836378.3817 | 0 | 0 | 12 | 1
SSP06 | 3681.7699 | 163.2411 | 1861153.2256 | 798225.2144 | 69006.1238 | 39443.1143 | 10741.9607 | 18821.0488 | 0 | 0 | 31088.2393 | 193239.4532 | 1458841.4077 | 0 | 0 | 12 | 1
TCSD210 | 3508.3034 | 492.3225 | 1784682.1693 | 777919.7524 | 194186.003 | 73685.6991 | 107468.238 | 13032.0659 | 0 | 0 | 65307.2166 | 140926.8906 | 1449575.6012 | 0 | 0 | 12 | 1
UHQM06 | 1778.484 | 56.1139 | 1044377.2575 | -465099.6442 | 37842.2775 | 0 | 9273.7585 | 561.8583 | 0 | 0 | 27649.482 | 936677.265 | 69857.6761 | 0 | 28006.6608 | 12 | 1
UHSG27 | 1419.4108 | 190.2561 | 665330.992 | 190234.5246 | 78468.1351 | 35465.638 | 37932.0462 | 5070.4509 | 0 | 0 | 32301.6251 | 0 | 586864.7912 | 0 | 0 | 12 | 1
VCS11 | 4272.4337 | 210.7173 | 2304446.2032 | 749665.799 | 106400.5511 | 59367.9914 | 24405.2458 | 22627.314 | 0 | 0 | 50918.2045 | 231677.9506 | 1966367.6403 | 0 | 0 | 12 | 1
VZPU08 | 2398.22 | 88.6779 | 1307010.2459 | 113198.2658 | 42705.9182 | 27513.337 | 4474.5217 | 10718.0594 | 0 | 0 | 22904.1357 | 261060.5837 | 1003243.4459 | 0 | 0 | 12 | 1
SRS02 | 19906.3616 | 1584.4671 | 9235137.8233 | 3248669.0504 | 589482.9506 | 275168.823 | 230166.7255 | 84147.4022 | 811015.6354 | 0 | 239204.0831 | 3080427.3905 | 5761444.2098 | 0 | 0 | 12 | 1
ADOD03 | 3327.1078 | 312.8659 | 1433195.6811 | 380026.3816 | 178015.6655 | 117070.2823 | 45564.4618 | 15380.9214 | 628588.1 | 0 | 110298.5687 | 306492.5495 | 1578761.5087 | 0 | 0 | 12 | 1
AXAU03 | 29552.002 | 1716.3071 | 17444288.6731 | 5634590.7561 | 968750.0182 | 403323.7008 | 450569.9257 | 114856.3917 | 0 | 0 | 354680.783 | 5960013.2289 | 10515534.4123 | 0 | 0 | 12 | 1
BRDD205 | 7787.4012 | 697.4235 | 4747433.16 | 1186635.8722 | 405220.8842 | 167391.9297 | 214791.7056 | 23037.2488 | 0 | 0 | 151068.7534 | 2037236.0915 | 2304949.5766 | 0 | 0 | 12 | 1
CAX01 | 11263.869 | 1296.315 | 5093473.9599 | 1674828.9186 | 605089.5258 | 269740.903 | 283899.8727 | 51448.7502 | 1586976.6041 | 0 | 241411.9685 | 842356.8667 | 5025230.2628 | 0 | 0 | 12 | 1
CICM01 | 36298.214 | 814.9636 | 21126255.3309 | 8546316.876 | 389199.0236 | 207945.3852 | 94926.0326 | 86327.6058 | 0 | 0 | 168404.2333 | 12759441.1799 | 7977629.7301 | 0 | 0 | 12 | 1
ENC07 | 13864.9617 | 2260.5687 | 5050802.6383 | 1404894.1234 | 665335.0611 | 281233.435 | 325918.3749 | 58183.2512 | 652035.5107 | 0 | 251022.8051 | 777379.9163 | 4260634.2213 | 0 | 0 | 12 | 1
ITMU05 | 14799.5006 | 9523.3838 | 8410292.8944 | 2386620.1171 | 590393.52 | 291967.101 | 236883.9058 | 61542.5131 | 0 | 0 | 216746.8632 | 2159922.4463 | 5704581.8829 | 0 | 0 | 12 | 1
JFAU07 | 39822.2467 | 2092.9235 | 22883926.8682 | 5249499.4006 | 1040763.2486 | 470638.2683 | 459807.9285 | 110317.0518 | 0 | 0 | 402918.9675 | 9163578.1024 | 12679713.5098 | 0 | 0 | 12 | 1
LBD01 | 6040.2043 | 855.9866 | 2770541.0292 | 370382.2958 | 438377.7311 | 267476.1592 | 147849.5012 | 23052.0707 | 2524600.5199 | 0 | 253610.5577 | 148748.4488 | 3162202.3099 | 0 | 0 | 12 | 1
MAL08 | 12586.2434 | 544.77 | 7602417.1503 | 2598159.6402 | 328932.2264 | 170775.8089 | 119063.5678 | 39092.8497 | 0 | 0 | 155573.1904 | 4110870.1982 | 3162602.2242 | 0 | 0 | 12 | 1
MOO06 | 13793.5269 | 764.677 | 7848388.1432 | 1669799.1323 | 421184.7459 | 251139.0962 | 116939.1076 | 53106.542 | 0 | 0 | 227918.1496 | 2103520.3838 | 5323710.8746 | 0 | 0 | 12 | 1
NLAU06 | 16467.4126 | 2383.0547 | 7788345.4537 | 3073831.8773 | 407481.8505 | 182228.9477 | 121033.121 | 104219.7819 | 0 | 0 | 131748.016 | 605826.7126 | 6784692.2975 | 0 | 0 | 12 | 1
NOG02 | 22098.0839 | 6342.4652 | 12710081.584 | 5288729.0086 | 604404.0869 | 285239.6058 | 231389.7562 | 87774.7249 | 0 | 0 | 217863.8916 | 4674423.7904 | 7459819.6742 | 0 | 0 | 12 | 1
ORPU06 | 11476.1382 | 598.8649 | 5761178.5555 | 1561312.1467 | 261893.2345 | 141083.3887 | 70742.6122 | 50067.2336 | 0 | 0 | 123267.2285 | 1373862.5918 | 4125394.0777 | 0 | 0 | 12 | 1
OUF05 | 8225.8641 | 479.4803 | 4504678.5919 | 1577399.8563 | 265052.8742 | 180048.1635 | 51712.1445 | 33292.5663 | 0 | 0 | 165912.7359 | 917564.7918 | 3322050.4463 | 0 | 0 | 12 | 1
PRRU07 | 18147.2257 | 1055.7171 | 10862758.5653 | 2403606.8407 | 599362.3898 | 289571.8022 | 231863.5411 | 77927.0465 | 0 | 0 | 248284.1212 | 3915800.291 | 6347612 | 0 | 0 | 12 | 1
PTUU02 | 24376.0273 | 1133.8774 | 16924693.2451 | 5969099.6976 | 808175.4508 | 350675.9341 | 290696.4314 | 166803.0853 | 915604.8965 | 0 | 267789.9012 | 5164508.7401 | 11430182.0969 | 0 | 0 | 12 | 1
SLUU10 | 14660.7479 | 816.8677 | 6976426.4609 | 2417665.0563 | 316848.6188 | 167311.9303 | 103997.5072 | 45539.1813 | 0 | 0 | 147105.9434 | 3386917.1424 | 3272590.145 | 0 | 0 | 12 | 1
TOTU03 | 29119.5798 | 2039.0339 | 15289480.888 | 5377822.3578 | 941402.0435 | 474578.2067 | 338383.2191 | 128440.6177 | 0 | 0 | 414321.7251 | 2493832.407 | 11854161.3133 | 0 | 0 | 12 | 1
UNIT306 | 18222.7116 | 1438.364 | 9942719.8663 | 3173987.1012 | 689087.9037 | 288824.395 | 288133.3765 | 112130.1323 | 0 | 0 | 247114.1738 | 1589116.8557 | 7664470.1283 | 0 | 0 | 12 | 1
MCDD206 | 3042.6326 | 326.9332 | 1480324.1856 | 561771.6238 | 147302.168 | 78780.0886 | 48900.0983 | 19621.9811 | 0 | 0 | 71979.0594 | 102597.0015 | 1230421.7365 | 0 | 0 | 12 | 1
AXAU03_m2 | 31421.7421 | 1882.759 | 18119149.478 | 5972651.3831 | 1023442.5222 | 423910.0071 | 483632.8482 | 115899.6669 | 0 | 0 | 367452.4144 | 5804045.0983 | 11291679.9733 | 0 | 0 | 12 | 1
LBD01_m2 | 7630.8857 | 1527.979 | 1557314.982 | -407436.5294 | 634050.9232 | 336834.6127 | 259538.1898 | 37678.1207 | 2524600.5199 | 0 | 316109.6363 | 160906.5595 | 3603552.9828 | 0 | 0 | 12 | 1
NOG02_m2 | 21691.2158 | 6329.9703 | 12490192.9302 | 5205428.4053 | 587755.8962 | 277988.6207 | 223026.5313 | 86740.7442 | 0 | 0 | 211050.6105 | 4619540.5209 | 7311514.8293 | 0 | 0 | 12 | 1
TOTU03_m2 | 29106.5865 | 2016.2521 | 15285391.7241 | 5370709.5647 | 935376.8111 | 474938.6176 | 332127.6523 | 128310.5412 | 0 | 0 | 414752.7003 | 2493832.4909 | 11856121.1379 | 0 | 0 | 12 | 1
LPTU01 | 16800.2687 | 675.4193 | 10087515.4371 | 3410455.4136 | 359926.4493 | 190449.4607 | 113810.6854 | 55666.3031 | 0 | 0 | 162511.5378 | 4575556.4801 | 5152030.9357 | 0 | 0 | 12 | 1
MDH06 | 19628.4172 | 2101.7377 | 10056654.69 | 4511117.6757 | 749919.0178 | 129420.7802 | 397198.6417 | 223299.5958 | 322372.1273 | -4567.0885 | 53075.4027 | 4368951.6245 | 4944868.1866 | 0 | 0 | 12 | 1
PMSU15 | 4544.4834 | 215.6832 | 2602835.0953 | 1109996.8747 | 106347.1353 | 46089.6102 | 34508.5739 | 25748.9511 | 0 | 0 | 37697.9763 | 816083.9096 | 1680348.3909 | 0 | 0 | 12 | 1
CETU04 | 8468.1612 | 386.2237 | 5203269.565 | 1685621.1761 | 224710.2502 | 105681.573 | 96384.3963 | 22644.2808 | 0 | 0 | 95186.5176 | 2717615.3799 | 2260794.5305 | 0 | 0 | 12 | 1
IIGD210 | 26091.6417 | 1067.2488 | 14816942.4455 | 5636785.3768 | 509475.2322 | 213072.0524 | 188065.0941 | 108338.0857 | 0 | 0 | 163705.2125 | 4759990.4302 | 9547433.4259 | 0 | 0 | 12 | 1
BETT305 | 44259.0711 | 3765.3861 | 18476811.0221 | 8188941.8955 | 1056613.4792 | 340541.1301 | 469957.0879 | 246115.2613 | 589376.2549 | 0 | 242167.373 | 4785212.9829 | 13224120.1641 | 0 | 0 | 12 | 1
BETT305_m2 | 44219.5274 | 3712.3248 | 18456566.3009 | 8163548.6796 | 1033880.4478 | 340857.2744 | 446989.7872 | 246033.3862 | 589376.2549 | 0 | 242578.8083 | 4785207.9609 | 13226704.9661 | 0 | 0 | 12 | 1
JFAO803 | 9566.6881 | 814.8031 | 2808187.4198 | -149155.5647 | 275931.5903 | 134915.9218 | 107029.8235 | 33985.845 | 501641.8 | 0 | 118755.5222 | 1306560.6542 | 2505484.2694 | 0 | 0 | 12 | 1